## Data
| DATAGRUNDMODEL BRANDSYNDSPROGRAM - STAMDATA |  |  |  |  | Version | 1.9 | BRS indberetning
[6 empty] | Dato senest version | 26.08-2020 af PH
Tema | Feltnavn | Formål | Datatype | Værdiområde | Obligatorisk / frit | Eksempel | Bemærkninger
01Stamdata | Administration_Virksomheds_Navn | At beskrive stedet "kendenavn" | Tekst |  | Frit | Sportsmaster
| Administration_Adresse | Administration adressen | Tekst |  | Obligatorisk | Datavej | Overvej opslag til BBR eller DAWA (Dansk adresse register)
| Administration_Husnummer | Hus nummer på adresse | Tekst |  | Obligatorisk | 10c | Overvej opslag til BBR eller DAWA (Dansk adresse register)
| Administration_Etage | Etage på adressen | Tal | Minus 10 - 999 | Obligatorisk | 3 | Skal kunne gå i minus f.eks. Ved kælderetager
| Administration_Ejerlav | Beskrive ejerlav | tekst |  | Frit | Dragør By, Dragør | Overvej opslag til BBR eller DAWA (Dansk adresse register)
| Administration_Matrikelnummer | Oplyse matrikelnummer | Tal/tekst |  | Frit | VV-386 | Overvej opslag til BBR eller DAWA (Dansk adresse register)
| Administration_By | Administration By | Tekst |  | Obligatorisk | Århus | Overvej opslag til BBR eller DAWA (Dansk adresse register)
| Administration_Postnummer | Administration Postnummer | Tal | 0-9999 | Obligatorisk | 7000 | Overvej opslag til BBR eller DAWA (Dansk adresse register)
| Administration_Land | Landet på administrationen | Tekst |  | Frit | England
| Administration_Mail | Overordnet mail til ejer af objektet | Tekst |  | Obligatorisk | danske@beredskaber.dk | Skal bruges til varsling, rapport mv.
| Administration_Telefonnummer | Overordnet telefonnummer på ejer af objektet | tal | 8 - 12 cifre | Frit | 004565511800
| Administration_CVR_NR | Oplysninger om CVR | Tal |  | Frit | 23232424
| Lokation_Adresse | Lokaionens adressen | Tekst |  | Obligatorisk | Datavej | Overvej opslag til BBR eller DAWA (Dansk adresse register)
| Lokation_husnummer | Lokationens husnummer | Tekst |  | Obligatorisk | 10c | Overvej opslag til BBR eller DAWA (Dansk adresse register)
| Lokation_Etage | Lokationens etage | Tal | Minus 10 - 999 | Obligatorisk | -1 | Overvej opslag til BBR eller DAWA (Dansk adresse register)
| Lokation_postnummer | Lokaionens postnummer | Tal | 0-9999 | Obligatorisk | 5340 | Overvej opslag til BBR eller DAWA (Dansk adresse register)
| Lokation_By | Lokaionens by | Tekst |  | Obligatorisk | Odense | Overvej opslag til BBR eller DAWA (Dansk adresse register)
| Lokation_Mail | Lokationens generelle mail info, hvis haves | Tekst |  | Obligatorisk | danske@beredskaber.dk | Skal bruges til varsling, rapport mv.
| Lokation_Telefonnummer | Lokationens generelle telefonnummer info, hvis haves | tal | 8 - 12 cifre | Frit | 65511800
| Lokation_Beredskabsenhed | Hvilken beredskab dækker objektet | Tekst |  | Frit | Beredskab Øst, st. Gladsaxe
| Lokation_hjemmeside | Evt. hjemmeside for åbningstider mv. | Tekst |  | Frit
| Lokation_CVR_NR | Oplysninger om CVR | Tal |  | Frit
| Lokation_Tilknyttet_Inspektør | Den brandinspektør / forbygger som går brandsyn her | Tekst |  | Frit
| Lokation_P_NR | Lokationens P NR | Tal |  | Frit |  | Angiver den rigtige adresse for lokationen (hvilket CVR ikke gør)
| Lokation_Antal_Brandsyn | At beskrive antal brandsyn på lokatiteten | Tal |  | Frit | 6 | Der kan være sammanfald imellem antallet af lokation og objekter.
| Objekt_Navn | Navn på lokaliteten | Tekst |  | Frit | Sportsmaster
| Objekt_Afdeling | Navn på objekltet, eller dagligt kalde navn | Tekst |  | Frit | Afdelingen i Nørregade eller Sportsmaster Lyngby
| Objekt_Adresse | Objekt adressen | Tekst |  | Obligatorisk | Odensevej | Overvej opslag til BBR eller DAWA (Dansk adresse register)
| Objekt_husnummer | Objekt husnummer | Tal/tekst |  | Obligatorisk | 101 | Overvej opslag til BBR eller DAWA (Dansk adresse register)
| Objekt_Etage | Objekt etage | Tal | Minus 10 - 999 | Obligatorisk | 10 | Overvej opslag til BBR eller DAWA (Dansk adresse register)
| Objekt_By | Objekt by | Tekst |  | Obligatorisk | Ullerslev | Overvej opslag til BBR eller DAWA (Dansk adresse register)
| Objekt_Postnummer | Objekt postnummer | tal | 0-9999 | Obligatorisk | 5530 | Overvej opslag til BBR eller DAWA (Dansk adresse register)
| Objekt_kommune | Objekt Kommune | Tekst |  | Obligatorisk | Nyborg kommune | Overvej opslag til BBR eller DAWA (Dansk adresse register)
| Objekt_Mail | Lokationens generelle mail info, hvis haves | Tekst |  | Obligatorisk | danske@beredskaber.dk | Skal bruges til varsling, rapport mv.
| Objekt_Telefonnummer | Lokationens generelle telefonnummer info, hvis haves | tal | 8 - 12 cifre | Frit | 65511800
| Objekt_Distrikt | Hvis beredskabet har inddelte distrikter | Tekst |  | Frit | 02/Jellinge eller "D5 Brandteknik"
| Objekt_Sagsnummer | Interne sagsnummer i beredskabet reference | Tekst |  | Frit
| Objekt_Ejerlav | Beskrive ejerlav | Tal/Tekst |  | Frit | Dragør By, Dragør
| Objekt_Matrikelnummer | Oplyse matrikelnummer | Tal/tekst |  | Frit | VV-386
| Objekt_Længdegrad | placering af objekt | Tal (realtal) |  | Obligatorisk | 12.495378 | UTM zone 32
| Objekt_Breddegrad | placering af objekt | Tal (realtal) |  | Obligatorisk | 56.891732 | UTM zone 32
| Objekt_Lovhjemmel | Hvorfor går vi brandsyn der | Tekst | 1-11 | Obligatorisk | Driftsmæssige forskrifter
| Objekt_Størrelse | m2 på brandsynsobjektet | Tal |  | Frit | 12.000
| Objekt_IBT (tilladelses år) | År for første ibrugtagningstilladelse | Tal |  | Frit | 2020 | Hvornpr tilladelse er givet ikke IBT
| Objekt_IBT_REV (tilladelses år) | År for seneste ibrugtagningstilladelse (efter til/om bygning) | Tal |  | Frit | 2020 | Hvornår tilladelse er givet ikke IBT
| Objekt_Kompetence | Brandynstype A eller B | Tekst | A - C | Obligatorisk | A | A = BGU / B = VGU / C = ingen kompetencer
| Objekt_Oplag | Hvis det er TF objekt | Tekst |  | Frit | TF-BV | Tekniske forskrifter, brandfarlige og brandbare væsker
| Objekt_Mængde | Hvis det er TF objekt | Tal |  | Frit | 10.000 | I det at der er taget udgangspunkt i væsker er dette OE (oplagsenheder)
| Objekt_BRS_Vilkår | Hvis BRS har stillet vilkår til objektet | Boolsk | Sandt/falsk | Frit
| Objekt_BRS_Dispensation | Hvis BRS har givet dispensation | Boolsk | Sandt/Falsk | Frit
| Objekt_Personbelastning | Angiv max. Tilladte personbelastning | Tal |  | Frit | 295 | 295 personer maximalt personbelastning
| Objekt_Brand_Installationer | Hvilken installationer er tilstede, der kan være flere | Tal | 0-8 | Frit | Automatisk Brandalarmanlæg | Der kan være flere brandtekniske installationer
| Kontakterperson_navn | Navn på kontaktperson for drift af loktionen | Tekst |  | Obligatorisk |  | Deltager på brandsynet, man kan repræsenters af anden pers.
| Kontaktperson_funktioner | Div. Roller på kontaktpersoner | Tekst |  | Obligatorisk
| Kontaktperson_Telefonnummer | Telefonnummer på kontaktperson for drift af lokation | Tal | 8 - 12 cifre | Frit | 65511800
| Kontaktpersoner_Mail | Mail på kontaktperson for drift af lokation | Tekst |  | Obligatorisk | danske@beredskaber.dk | Modtager også varsling, rapporter mv.
| Objetk_type | At beskrive objektets formål | Tekst | A-L | Obligatorisk | Fredet bygninger | Kan være flere på samme adresse | Celle E7, sumtal
| Andvendelse_Kategori_type | At beskrive objektets anvendelses områder | Tal | 1-6 | Obligatorisk | 3 | Kan være flere på samme adresse
| Brandsyn_Brandsynstermin | At kunne beskrive frekvensen af brandsyn | Tal | 0-5 | Obligatorisk | 2 | Brandsyn kan have flere objekter, med forskellgie terminer | Celle C7, sumtal
| Brandsyn_seneste brandsyn | At se hvornår RB sidst har været på objektet | Dato | dd-mm-yyyy | Obligatorisk | 2020-05-17 | flere objekter på samme brandsyn kan have forsekllige datoer | Celle F7, Sumtal + Brandsyn_brandsynstermin
| Brandsyn_næste | Systemet skal forslå næste år for brandsyn på objektet | Dato | dd-mm-yyyy | Automatisk | 2020-05-17
| Brandsyn_ønsket |  | Dato | dd-mm-yyyy | Frit | 2020-05-17 | Hvis brandsynet skal tilpasses f.eks. En campingsplads til om sommeren.
| Brandsyn_type | Type af brandsyn som skal gennemføres | Tal | 0 - 5 | Obligatorisk | Soverumsafsnit med flere end 10 sovepladser |  | Celle H7, sumtal
| Brandsyn_Tilladelse | Tilladelser på brandsynet | Tal | 0 - 6 | Obligatorisk | BR, TF-BV, TF-G | Der kan på et brandsyn være flere objekter
| Brandsyn_dato | Angivelse af dator for gennemgået brandsyn | Dato | dd-mm-yyyy | Obligatorisk | 2020-05-17 |  | Celle G7, sumtal
| Brandsyn_Tidsforbrug | Angive tid som skal afsættes til fysisk brandsyn | Tal |  | Frit | 2:47 | 2 timer og 47 minutter
| Brandsyn_Byggesag_Nummer | Kommunale byggemyndighed sagsnummer | Tekst |  | Frit | G01-234-234-B23
00. Sanktioner | Brandsyn_påbud | Angive påbud jf. beredskabsloven | Tekst |  | Frit |  | Det enkelte objekt kan have flere påbud | Celle P7, sumtal
| Brandsyn_forbud | Angive forbud jf. beredskabsloven | Teskt |  | Frit |  | Det enkelte objekt kan have flere forbud | Celle N7, sumtal
| Brandsyn_anbefaling | Angive anbefalinger | Tekst |  | Frit |  | Det enkelte objekt kan have flere anbefalinger
| Brandsyn_sikkerhedsstyrelsen | Fejl / mangler som skal indberettes | Tekst |  | Frit |  | Det enkelte objekt kan have flere indberetninger
| Brandsyn_Kulturogarvestyrrelsen | Fejl / mangler som skal indberettes | Tekst |  | Frit |  | Det enkelte objekt kan have flere indberetninger
| Brandsyn_byggemyndighed | Fejl / mangler som skal indberettes | Tekst |  | Frit |  | Det enkelte objekt kan have flere indberetninger
| Brandsyn_bemærkninger | Angive bemærkninger | Tekst |  | Frit |  | Det enkelte objekt kan have flere bemærkninger

## begrebsafklaring
Begrebsafklaring
Tilknyttet Inspektør | Navnet på den pågældende som er tilknyttet objektet som udøvende brandsyner. Eksempel, Ruben Salqvist
Antal brandsynsobjekter | Antallet af objekter på samme lokation, som der skal gennemføres brandsyn på. Der kan være forskellige terminer, men det giver et overblik under forberedelsen af brandsyn.
Tidsforbrug objekt | Den totale tid som bruges for gennemførsel af brandsynet. Det er den faktuelle tid som bruges på objektet, og der skal ikke medregnes køretid til og fra brndsynet.
Objektnavn | Navnet på objektet som der skal gennemføres brandsyn på. Der kan være flere objekter på samme lokation. Ex. Spisesalen eller Gymnastiksalen
Hovedkatagori | -
Brandsynskategori | Her angives hvilken kategori objektet er placeret i, feks. Forsamlingslokale, plejehejm….
Lovhjemmel | Angiver hvilken lovhjemmel objektet er underlagt, og som derved danner grundlag for brandsynet
Brandsynstermin | Med hvilken intervaller skal der for det enkelte objekt gennemføres et brandsyn.
Seneste brandsyn | Dato for sidste gennemførte brandsyn, som blev afsluttet med brandsynsrapport.
Næste brandsyn | Dato for næste planlægte brandsyn ud fra brandsynstermin
Ønsket brandsyn | Dato for ønsket brandsyn - benyttes ved nyoprettelse. Det kan bruges i forbindelse med at man skal justerer sine brandsyn, så de bedre passer objektet. Ex. campingpladsen i november, ønsker at gennemføre brandsyn i juni.
Dato brandsyn | Datoen for gennemførslen af det aktuelle/planlagt brandsyn
Risikovurdering | Vurdering af objektet til fastsættelses af brandsynstermin. Der ligger en fast metodik for gennemførsel af en risikovurdering.
Kategori | Om brandsynet er planlagt/varslet inden brandsynet gennemføres.
Sanktioner | Hvis der ved brandsynet konstateres en mangel skal dette påtales ud fra mangles betydning. Ex. Påbud, Forbud, Anbefaling, Bemærkninger, Indberetning
Første IBT | Den første ibrugtagningstilladelse da objektet blev "oprettet/bygget"
Seneste IBT | Senste revidering af objektet, som kræver ændrng af IBT
Byggesagsnummer | Referance til kommunens sagsnummer (sporbarhed)
Brandtekniske installationer | Hvilken brandtekniske installationer er der i brandsynsobjektet.
Personbelastning | Hvor mange personer max.) er objektet godkendt til
Dokumenthåndtering | Systemet skal kunne håndtere dokumenter se de opfylder krav iht. GDPR pg ESDH reglerne

## 01_objekt_lovhjemmel
Objetk_type_Lovhjemmel | Beskrivelser
1 | Tekniske forskrifter væsker
vælg fra Bilag 1 til Grunddatamodel_Brandsyn
2 | Tekniske forskrifter gasser
vælg fra Bilag 1 til Grunddatamodel_Brandsyn
3 | Tekniske forskrifter Brandbare faste stoffer
vælg fra Bilag 1 til Grunddatamodel_Brandsyn
4 | Camping regulatuivet
5 | Driftmæssige forskrifter
6 | DV planer
7 | DKV planer
8 | Bygningsreglementets Kapitel 7 (vejledning DKV)
9 | Beredskabslovens §34 stk. 2
10 | Tekniske forskrifter for fyrværkeri
11 | Beredskabsloven §35 stk. 3

## 01_Objetk_type_Koder
Objetk_type_kode | Beskrivelser
A | Undervisningsafsnit til flere end 150 personer.
B | Forsamlingslokaler til flere end 150 personer.
C | Soverumsafsnit med flere end 10 sovepladser.
D | Bygningsafsnit til flere end 50 personer eller med flere end 10 sovepladser.
E | Bygninger, hvor brugen af bygningen nødvendiggør særlige driftsmæssige tiltag, for at opretholde brandsikkerheden i bygningen.
F | Tekniske forskrifter - Gasser
G | Tekniske forskrifter - brandfarlige og brandbare væsker
H | Tekniske forskrifter - Faste
I | Tekniske forskrifter - Fyrværkeri
J | Beredskabsloven § 34 stk. 2
K | Beredskabsloven §35 stk. 3 (arrangementer)
H | Fredet bygninger
I | Kirker
J | Feriehuse
K | Camoingpladser
L | Flydende konstruktionr

## 01_brandsyn_type_koder
Brandsyn_type_kode | Beskrivelser
0 | Ordinære brandsyn, varslet
1 | Uvarslet brandsyn
2 | Opfølgende brandsyn
3 | Temabrandsyn
4 | Arrangementsbrandsyn
5 | Ekstra ordinære brandsyn

## 01_Objekt_installationer
Objekt_Installationer | Beskrivelser
0 | Automatisk Brandalarmanlæg
1 | Automatisk Sprinkleranlæg
2 | Automatisk Branddørslukning
3 | Brandventilation
4 | Flugtvejs- og panikbelysning
5 | Håndslukningsudstyr
6 | Røgalarmanlæg
7 | Vandfyldte slangevinder
8 | Varslingsanlæg

## 01_Anvendelse_Kategori_type
Andvendelse_Kategori_type | Bygningsafsnittet er indrettet med sovepladser | Personer i bygningsafsnittet har kendskab til flugtveje | Personers mulighed for ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed | Maksimalt antal personer, som rummet er indrettet til
1 | Nej | Ja | Ja | Ingen begrænsning
2 | Nej | Nej | Ja | Højst 50 personer
3 | Nej | Nej | Ja | Ingen begrænsning
4 | Ja | Ja | Ja | Ingen begrænsning
5 | Ja | Nej | Ja | Ingen begrænsning
6 | Ja/Nej | Nej | Nej | Ingen begrænsning
BEMÆRK at anvendelseskategori er bestemt af byggemyndigheden, hvorfor at hvis der er bygninger fra før
dette ord blev indført, skal der ikke angives en anv. Kat.

## 01_brandsyn_tilladelser
Brandsyn_type_kode | Beskrivelser
0 | Funktionsbaseret byggeri
FB
1 | Bygningsreglement
BR
2 | Tekniske forskrifter, Brandfarlige og brandbare væsker
TF-BV
3 | Teknisker forskrifter, gasser
TF-G
4 | Tekniske forskrifter, brandfarlige faste stoffer
TF-V
5 | Beredskabsloven 34.2 & 35.3
BL
6 | Driftsmæssige forskrifter
DF

## BRS indberetning
Beretning om brandsyn for perioden 1. januar - 31. december 2019
Kommune eller beredskab (valgfrit):
SKRIV KOMMUNE ELLER BEREDSKAB
Brandsynskategori | Minimums- krav i BEK 1000/2016 (termin anført i år) | Antal brand-synsobjekter i alt | Antal brandsyns-objekter til syn i 2019 | Antal brandsyn der faktisk er foretaget på objekter til syn i 2019 | % gennemført | Antal uanmeldte brandsyn (§ 9, stk. 4) | Antal opfølgende brandsyn (§ 12, stk. 2) | Antal tema-brandsyn (§ 12, stk. 3) | Antal arrangementsbrandsyn (§ 12, stk. 5) | Antal ekstra-ordinære brandsyn (§ 8) | Antal brand-syns-objekter, hvor der er givet et eller flere forbud | Antal forbud i alt | Antal brand-syns-objekter, hvor der er givet et eller flere påbud | Antal påbud i alt
1. Hoteller m.v. med flere end 10 sovepladser a. Hoteller, b. Moteller, c. Pensionater, d. Kroer | OK | OK | OK | OK | #VALUE! | OK | OK | OK | OK | OK | ok | ok | ok | ok
1. Hoteller m.v. med flere end 10 sovepladser e. Kostskoler, 1.f. Kollegier, 1.g. Klublejligheder | 1
1. Hoteller m.v. med flere end 10 sovepladser h. Spejderhytter, i. Feriehjem, j. Lign. virksomheder | **
2. Feriehuse med flere end 10 sovepladser, der anvendes til udlejning, så fremt der er givet driftsmæssige pålæg. | **
3. Plejeinstitutioner med flere end 10 sovepladser a. Plejeboliger, b. Plejehjem, c. Sygehuse /kan være opdelt pr. sengeafsnit, d. Ældreboliger, e. Lign. institutioner med soverumsafsnit | 1
4. Forsamlingslokaler til flere end 150 personer a. Diskoteker | 1
4. Forsamlingslokaler til flere end 150 personer b. Teater, c. Biografer, d. Restauranter, f. Mødelokaler, h. Koncertsale, i. Udstillingslokaler | 3*
4. Forsamlingslokaler til flere end 150 personer e. Selskabslokaler, j. Idrætshaller | 5*
4. Forsamlingslokaler til flere end 150 personer g. Virksomhedskantiner, k. Kirkerum, hvor der alene foretages kirkelige handlinger, l. Lokaler, der anvendes til lign. formål | **
5. Forsamlingslokaler til flere end 50 – højst 150 personer, såfremt der er givet driftsmæssige pålæg, herunder en beslutning om, at forsamlingslokalet skal brandsynes med et nærmere fastlagt interval a. Diskoteker, b. Teater, c. Biografer, d. Restauranter, e. Selskabslokaler, f. Mødelokaler, g. Virksomhedskantiner, h. Koncertsale, i. Udstillingslokaler, j. Idrætshaller, k. Kirkerum, hvor der alene foretages kirkelige handlinger, l. Lokaler, der anvendes til lign. formål | **
6. Undervisningsafsnit til flere end 150 personer | 2*
7. Daginstitutioner til flere end 50 personer eller med flere end 10 sovende a. Vuggestuer, b. Børnehaver, c. Fritidshjem, d. Dagcentre, e. Skolefritidsordninger, f. Lokaler, der anvendes til lign. formål | 2*
8. Butikker a. Butikker til flere end 150 – højst 500 personer | 3*
8. Butikker 8.b. Butikker til flere end 500 personer | 2*
9. Større arrangementer, som kommunalbestyrelsen har givet tilladelse til i henhold til § 35, stk. 3, i beredskabsloven. | **
10. Telte og lign., der anvendes af flere end 150 personer, campingområder på mere end 1000 m2 til flere end 150 overnattende personer og festival- og salgsområder på mere end 1000 m2, der ikke er omfattet af campingreglementet | **
11. Campingpladser i henhold til campingreglementet | **
12. Fredede bygninger, bortset fra statuer, mindestøtter, springvand, hegnsmure og lignende, som ikke i øvrigt er omfattet af andre brandsynskategorier | **
13. Flydende konstruktioner, der ligger fast forankret ved kaj, som ikke har en fartstilladelse, og som efter deres anvendelse omfattes af beredskabslovgivningen. | 2*
14. Øvrige bygninger m.v., hvor kommunalbestyrelsen har stillet vilkår for indretning og benyttelse i henhold til § 35, stk. 1 og 3, i beredskabsloven | 2*
15. Brandfarlige virksomheder, der er godkendt efter beredskabslovgivningen, jf. dog punkt 15.1 og 15.2. | 2*
15.1. Produktions- og lagerafsnit m.v. med brandfarlige væsker a. Lagerafsnit med over 800 og indtil 2.000 oplagsenheder af klasse I og II i emballager, b. Lagerafsnit med over 800 og indtil 2.000 oplagsenheder i indendørs tanke, c. Lagerafsnit med over 800 og indtil 2.000 oplagsenheder i overjordiske tanke, d. Forbrugstankanlæg med jorddækkede tanke med væsker af klasse I-1 på virksomheder, der ikke er brandfarlige, e. Forbrugstankanlæg med jorddækkede tanke med væsker af klasse I-2 eller II, f. Salgstankanlæg med jorddækkede tanke på ejendomme, hvor der ikke foregår øvrige aktiviteter, der har indflydelse på sikkerheden på anlægget. | 5*
15.1. Produktions- og lagerafsnit m.v. med brandfarlige væsker g. Depottankanlæg med jorddækkede tanke. | **
15.2. Fremstilling af gasser og lagerafsnit m.v. med gasser a. Indendørs lagerafsnit på virksomheder, som i øvrigt ikke er brandfarlige, b. Lagerafsnit med beholdere i det fri på virksomheder, som i øvrigt ikke er brandfarlige, c. Lagerafsnit med overjordiske tanke i det fri på virksomheder, som i øvrigt ikke er brandfarlige, d. Indendørs lagerafsnit med andre gasser end brandfarlige gasser med en lagerkapacitet på indtil 1.000 gasoplagsenheder ved brandfarlige virksomheder, e. Lagerafsnit med beholdere i det fri med andre gasser end brandfarlige gasser med en lagerkapacitet på indtil 1.200 gasoplagsenheder ved brandfarlige virksomheder, f. Lagerafsnit med overjordiske tanke i det fri med andre gasser end brandfarlige gasser med en lagerkapacitet på indtil 1.200 gasoplagsenheder ved brandfarlige virksomheder, g. Salgs- eller forbrugstankanlæg med Fgas på virksomheder, som i øvrigt ikke er brandfarlige. | 5*
15.2. Fremstilling af gasser og lagerafsnit m.v. med gasser h. Lagerafsnit i jorddækkede tanke | **
16. Brandfarlige virksomheder, hvor kommunalbestyrelsen har stillet vilkår for indretning og benyttelse af virksomheden i henhold til § 34, stk. 2, i beredskabsloven. | 2*
17. Særlige lagerbygninger | 2*
I alt | -
* Kommunalbestyrelsen fastsætter en individuel termin på baggrund af en risikovurdering og inden for det max antal år, der er angivet.
** Kommunalbestyrelsen fastsætter en individuel termin på baggrund af en risikovurdering. Terminen kan evt. fastsættes til 0.